- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 7 по улице  Садовая  на  2014 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) ремонт цоколя з) промывка и опрессовке систем центрального отопления и) о) произвести ремонт вытяжных труб | 2м2 . 1,04 кв.м. 4м2 . 1шт | 2-3квартал 2-3квартал 3квартал 2-3квартал 2-3квартал | плотники Плотник Монтажники теплослужбы штукатуры монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций в) замена подводок к батареям д.20 мм д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | . 2 шт. | По заявкам | Монтажники теплослужбы. |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2кв | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования д) установка и ремонт бумов на бельевых площадок е) ремонт бельевых площадок ж) установка лавочек з) установка песочниц и) привоз песка л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотники маляры дворник дворник дворник плотник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |