- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 13  по ул. Текстильщиков   на  2014 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления д) произвести ремонт козырьков | 2-ой под.д | Согласно поступивших заявок Согласно поступивших заявок 1-ый,4-ый квартал 2-ой и 3-ий квар. 3-ий квартал | плотники плотники монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы плотники, жестянщик |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций б) водопроводных труб д 32 мм в) Замена задвижек д.80мм и д.50 мм на отоплении в подвале дома г) замена участков труб отопления д.89 мм д) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм и д. 50 мм в узле управления отоплением и на магистрали на крылья, набивка сальников, смазка штоков. е)Замена вентилей на трубах отопления в подвале д.20 мм замена вентилей на площадках 5-ог этажа д.20 мм | 30 п/м 2шт. 2 шт. 30 м 12 шт. 2 шт. 4 шт. | 2-й квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3-ий квартал | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) окраска дворового оборудования д) установка лавочек е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1 шт. | По мере необходимости По мере необходимости 3-ий квартал 3–ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие маляра плотник дворник дворник плотники |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |