- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 15 по ул. Текстильщиков  на  2014 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) ремонт цоколя д) промывка и опрессовка систем центрального отопления е) произвести ремонт козырьков ж) произвести ремонт наружных стен з) произвести ремонт вытяжных труб | 10м2 5-ый под. 2-ой под-д | Согласно посту- пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый-4-ый квар. 3-ий квартал 2-ой и 3-ий квартал 2 квартал 2-ой квартал | плотники плотники монтажники теплослужбы штукатуры монтажники теплослужбы каменщик каменщик, штукатур |
| 3. | Ремонт входных ступеней | 5-ый под. | 2-ой квартал | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) замена водопроводных труб д.32 мм б) врезать вновь на трубах горячего водоснабжения шаровой кран д.80мм д) ревизия и ремонт задвижек д 80 мм и д. 50 мм в узлах управления, набивка сальников, смазка штоков. д) замена вентилей д.25 мм и д.20 мм на стояках горячего водоснабжения. е) замена задвижек на системе отопления во 2-ом узле управления д.50 мм в 3-ем узле управления д.50 мм ж) заменить задвижку д.80 мм на подаче на горячем водоснабжении з) врезать сливники д.25 мм на подаче и обратке на горячем водоснабжении | 20м/п 1 шт. . 10 шт. 10 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. | 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 2-ой квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы. Монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега и) ликвидация скользкости к) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 2 шт. | по мере необходимости по мере необходимости 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необхо-димости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотники дворник дворник плотник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |