- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 5 по ул. Текстильщиков  на  2014 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) замена водосточных труб, колен и воронок г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления ж) промывка и опрессовке систем центрального отопления и) произвести ремонт оголовков вытяжных труб | 3,5кв.м. 15 кв. м. 2шт. 4кварт. 4шт. | По мере поступления заявок 2,3квартал 2кварт. По мере поступления заявок 1-4квартал 2-3квартал 2-3квартал | плотник плотник плотник жестянщик плотник монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы каменщики |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а\ водопроводных труб д 25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома г) установить сливные вентиля в узле управления г) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков д) замена задвижки д 80мм в узле управления | 20 п/м 1шт 1шт 1шт | По мере поступления заявок 2,3,квартал 2 квартал 2,3 квартал 2,3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы. Монтажники теплослужбы. Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | по мере необходимости по мере необходимости 2квартал 3квартал 2 квартал 1,4 квартал По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие подсобные рабочие маляры рабочие дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |