- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 1 по ул.  Спортивной  на  2015 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) укрепление водосточных труб, колен и воронок в) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) промывка и опрессовка систем центрального отопления | 4 шт. | Согласно посту-пивших заявок Один раз в год Согласно посту-пивших заявок 1-ый и 4-ый кв. 2-ой и 3-ий кв. | плотник жестянщик плотник монтажники теплослужбы. монтажники теплослужбы |
| 3 | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) замена перепускных вентилей д.20 мм на стояках отопления в подвале дома первого подъезда. б) прочистка фильтров в узлах управления отоплением в подвале дома. в) ревизия вентилей на стояках отопления на чердаке. | 4 шт. 6 шт. 10 шт. | 2-ой квартал 2-ой квартал 2-ой квартал | монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка и ремонт бумов на бельевых площадках ж) установка песочниц з) привоз песка и) уборка дворовой территории от снега к) ликвидация скользкости л) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 1шт. 1шт. | по мере необходимости по мере необходимости 3-ий квартал 2-ой квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники плотники дворник дворник плотники |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |