- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 3 по ул. Спортивной  на  2015 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | А Д С |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления |  | Согласно посту-пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый- 4-ый кв. 2 и 3 квартал | плотник плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) замена армированных труб на горячем водоснабжении д 32 мм б) замена труб горячего водоснабжения в подвале д 76 мм на подаче и д.57 мм на обратке с врезкой стояков горячей воды в количестве 14 штук на сварке. в) замена задвижки д.80 мм на вводе труб горячего водоснабжения г) замена задвижек д.50 мм и д.80 мм во 2-ом и 3-ем узлах управления отоплением д) В подвале 2,3,4, подъездов заменить вентили д.25, 20 мм на стояках горячей воды е) ремонт и ревизия задвижек д 50 мм д.80 мм в узле управления отоплением, набивка сальников, смазка штоков ж) замена задвижки на трубе отопления на подаче д.80 мм д.50мм з)замена труб отопления в подвале дома д.40 мм д.57 мм д.20мм е) замена шаровых кранов на системе отопления д.32мм, д.40 мм д.50 мм д.20 мм д.15 мм | 130м/п 70 м/п 70 м/п . 1 шт. . 2 шт. 30 шт. 12 шт. 1шт. 1 шт. 40м 20м 20 м 6 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт. 8 шт. | 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-й квартал 2-3- ий квартал 3-ий квартал | монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  |  | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газонов б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега и) ликвидация скользкости к) сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек | 2 шт. | По мере необходимости По мере необходимости 3-ий квартал 2 -ой квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | Дворник Подсобные рабочие Подсобные рабочие Маляра Плотник Дворник Дворник плотник |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |