- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 9 по ул. Текстильщиков   на  2015 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) укрепление водосточных труб, колен и воронок г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления з) промывка и опрессовка систем центрального отопления | 17,5 кв.м. 20м/п 8 шт. | 2-ой,3-ий кварт. 3-ий квартал Один раз в год Согласно посту-пивших заявок 1-ый- 4-ый квартал 2-ой и 3-ий кв. | плотники плотник Жестянщик Плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт входных ступеней |  | 3-ий квартал | каменщики |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) установить шаровые краны на стояках отопления д 20 мм в подвале дома в) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков, замена болтов на сальниковых крышках. г) замена задвижки д.80 мм в узле управления д) замена стальных труб на системе отопления д.32 мм д.25 мм д.20 мм | 20 п/м 2 шт. 4 шт. 1 шт. 8 м 8 м 8 м | 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3-ий квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) привоз песка з) уборка дворовой территории от снега и) ликвидация скользкости к) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 2 шт. | По мере необходимости 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник дворник подсобные рабочие плотники маляра плотники дворник дворник плотник |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |