- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 5 по улице Шахтерской   на 2017 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт металлической кровли д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е/Косметический ремонт подъездов. з) промывка и опрессовке систем центрального отопления о) произвести ремонт вытяжных труб | 3 под. | 2,3 кв 2,3кв 2,3квартал | Монтажники теплослужбы маляры монтажники теплослужбы |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 20 мм Замена труб отопления д 25 в) замена подводок к батареям д.20 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 25 мм на чердаке дома д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 10 п/м 8м 1шт 2шт | По Необходимости 2,3кварта 2,3квартал 2,3квартал | монтажники с.т.о. монтажники сто Монтажники сто « |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования д) установка и ремонт бумов на бельевых площадок ж) установка лавочек и) привоз песка л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | Подсобные рабочие Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотники маляры плотник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |