- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 66  по ул.   Коминтерна на  2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а ) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г ) ремонт цоколя | 3,5кв.м. 15 кв.м. . 10 м | 2,3 квартал 3квартал По мере поступления заявок 2-3 квартал | плотник плотник плотник штукатуры |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 25 мм | 16 м | 2 квартал | монтажники с.т.о. |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) скашивание дворовой территории б) обрезка и вырубка кустарника в ) привоз песка г ) произвести ремонт вытяжных труб | . | по мере необходимости по мере необходимости 3квартал 3 квартал | подсобные рабочие подсобные рабочие подсобные рабочие каменщики |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |