- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 39 по ул. Маяковского   на  2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления |  | Согласно поступивших заявок Согласно поступивших заявок 1-ый- 4-ый кв. 2-ой и 3-ий кв. | плотники Плотник монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт и ревизия задвижек отопления д.50 мм д. 80 мм в 4-х узлах управления, набивка сальников, смазка штоков. в) замена стальной трубы на горячем водоснабжении д.40 мм в подвале. г) замена задвижек д.80 мм на системе отопления. д. 50 мм д) замена шаровых кранов д.25 мм д.20 мм д.15 мм на горячем водоснабжении е) замена основных труб отопления на подаче и обратке в подвале д.76 мм д.57 мм е)замена задвижек на горячем водоснабжении д.80 мм д.50 мм ж) замена шаровых кранов на отоплении д.25 мм д 20 мм д.15 мм | 20м/п 16 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. . 2 шт. 2 шт. 3 шт. 40 м 40 м 1 шт. . 7 шт. 6 шт. | 2-ой квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4 | Проверка вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек ж) установка песочниц з) привоз песка и) уборка дворовой территории от снега к) ликвидация скользкости л) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 2 шт. | По мере необходимости По мере необходимости 2-ой квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник дворник дворник плотники |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |