- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 26 по ул. Школьной  на 2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) укрепление водосточных труб, колен и воронок г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) ремонт цоколя ж) ремонт входных дверей з) промывка и опрессовке систем центрального отопления л) произвести косметический ремонт подъезда м) произвести ремонт наружных стен и швов о) произвести ремонт вытяжных труб | 4,02 . 16 . 1,04 кв. .м . | 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 3,4квартал 2,3кв. | плотники Плотник плотник Монтажники теплослужбы плотник монтажники теплослужбы каменщики |
| 3. |  | . |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 50мм в) замена подводок к батареям д.20 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков Замена задвижки отопления д 80мм | 8п/м . 1шт | По заявкам 2,3кв. 2,3кв 2,3кв | монтажники с.т.о. « « « |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования д) установка и ремонт бумов на бельевых площадок е) ремонт бельевых площадок ж) установка лавочек з) установка песочниц и) привоз песка к) ремонт штакетной изгороди л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. 2-кварт. 2-кварт. По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник плотник рабочие плотник дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |