- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме №17  по ул.Текстильщиков   на  2018 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления |  | Согласно поступивших заявок Согласно поступивших заявок 1-ый,4-ый кв. 2-ой и 3-ий под. | Плотники Плотники Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт входных ступеней | 2,3,4-ый под. | 3-ий квартал . | каменщик |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) заменить стальные трубы горячего водоснабжения в подвале дома д.32 мм д.57 мм в) заменить трубы горячего водоснабжения полипропиленовые ( армированные ) д.32 мм д.25 мм г) заменить стальные трубы отопления д.20 мм д.15 мм д.25 мм д) заменить шаровые краны д.25 мм на горячем водоснабжении д.20 мм на системе отопления д.50 мм вентиля бронзовые д.20 мм д.15 мм д.25мм на стояках горячего водоснабжения. е) ремонт и ревизия задвижек д.80мм д.50 мм в узлах управления, набивка сальников, смазка штоков. | 20м/п 110 м 110 м 40 м 25 м . 12 м 15м 10 м 4 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 16 шт. | 4-ый квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) посадка кустарника в) выкашивание зеленой зоны дворовой территории г) обрезка и вырубка кустарника д) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. е) окраска дворового оборудования ж) установка лавочек з) привоз песка и) уборка дворовой территории от снега к) ликвидация скользкости л) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | 20 шт. 1 шт. | 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляры плотник дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |