- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 35  по ул. Маяковского   на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | Круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт мягкой кровли б) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования в) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления г) промывка и опрессовка систем центрального отопления |  | Согласно посту-пивших заявок Согласно посту-пивших заявок 1-ый- 4-ый квартал 2-ой – и – 3ий квартал | плотники плотники Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт и ревизия задвижек отопления в узле управления д.80мм и д.50мм в узлах управления, набивка сальников, смазка штоков. в) замена задвижек д.50 мм в подвале дома на горячем водоснабжении г) замена задвижек на системе отопления д.80 мм д.50мм д) замена вентилей на чердаке дома для стравливания воздуха на горячем водоснабжении д.15 мм д.20мм е) замена вентилей для стравливания воздуха из системы отопления на чердаке дома д.15 мм д.20 мм ж) замена кранов Маевского на чердаке дома на горячем водоснабжении для стравливания воздуха з) замена стальных труб на системе горячего водоснабжения в подвале дома д.15 мм д.20 мм и) замена стальных труб на системе отопления д.50 мм д.15 мм д.20 мм | 20м 4 шт. 6 шт. 1 шт. 6 шт. 5 шт. 4 шт. 5 шт. 8 м 10 м 3 м 8 м 6 м | 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | по мере необходимости 3 –ий квартал 2-ой, 3-ий квар. 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необхо-димости По мере необходимости По мере необхо-димости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра дворник дворник плотник |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8 | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | мастер |