- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме  по ул.   Школьная д 27 А  на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька в) укрепление водосточных труб, колен и воронок г) замена водосточных труб в) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) промывка и опрессовке систем центрального отопления | 4 кв. м 20 кв.м. . 2 шт. | По мере поступления заявок 3 квартал Один раз в год 2,3 квартал По мере поступления заявок 2-3.квартал 2-3 квартал | плотник плотник жестянщик жестянщик плотник монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) замена труб отопления д – 25 мм. г)врезка стояков д – 20 мм в) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома г) установить сливные вентиля в узле управления д) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков е ) замена задвижки д – 80мм в узле управления ё) замена труб отопления на чердаке д-20 мм | 20 м 16м. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 6 м | 2 квартал По мере поступления заявок 2,3 квартал 2,3 квартал 3квартал 3 квартал 2 квартал 2 ,3 квартал 2,3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажник теплослужбы монтажник теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г ) окраска дворового оборудования г ) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | по мере необходимости по мере необходимости 3 квартал 3 квартал 1-4 квартал 1-4 квартал По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие маляры подсобные рабочие дворник дворник плотники |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 8. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |