- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 21 по ул.  Зубковой  на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька г) укрепление водосточных труб ,колен и воронок д) замена водосточных труб, колен, воронок. в) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления д) промывка и опрессовке систем центрального отопления е) ремонт цоколя | 1,75кв.м. 20 м . 25 п/ м | 2,3 квартал 2 квартал Один раз в год 2 квартал По мере поступления заявок 2-3.квартал 2-3 квартал 3квартал | плотник плотник плотник, жестянщик жестянщик плотник монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы штукатуры |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) установить сливные вентиля в узле управления г) ремонт и ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков д) замена задвижки д80мм в узле управления | 20 м 2 шт. 4 шт. . | 2 квартал По мере поступления заявок 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | Согласно договора | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) установка лавочек е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . 1 шт. . | по мере необходимости по мере необходимости 2 квартал 3 квартал 2 квартал 2 квартал 1,4 квартал По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие подсобные рабочие маляры плотники дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |