- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 52 по ул.  Зубковой  на  2019 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций ) водопроводных труб д25мм а) замена подводок к батареям д.20 мм в) заменить сливные вентиля в узле управления г) замена сливного вентиля на чердаке д-15 мм е) монтаж труб для стравливания воздуха из системы отопления на чердаке д – 20 мм. | 10 п/м 1 шт. 1шт. 10 м | 2 квартал По мере поступления заявок 2,3 квартал 2,3 квартал 2 – 3 квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Установка козырька над входом в подъезд | 1 шт. | 2,3 квартал | Плотник, жестянщик |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) уборка дворовой территории от снега д) ликвидация скользкости е) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | по мере необходимости по мере необходимости 1,4 квартал По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |