- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 3 по ул.Текстильщиков   на  2013 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования б) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления в) промывка и опрессовка систем центрального отопления г) произвести косметический ремонт подъездов | 1,2,3,4 Под-ды | Согласно посту-пивших заявок 1-ый и 4-ый квартал 1-ый и 4 –ый кВ. 3-ий квартал | плотники Монтажники теплослужбы Монтажники теплослужбы маляра |
| 3. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) замена труб отопления в подвале д 76 мм на сварке д.50 мм на сварке в) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома г) прочистка фильтров перед тепловыми счетчиками д) замена сливных вентилей на отоплении д.20 мм | 20м/п 12 м 18м 8 шт. 2 шт. 2 шт. | 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал 2-ой квартал 2-ой квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3-ий квартал | Служба ВДПО |
| 5. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) выкашивание зеленой зоны дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек |  | По мере необходимости 3-ий квартал 3-ий квартал 3-ий квартал 2-ой квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие плотники маляра дворник дворник плотники |
| 6. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 7. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | 1-ый квартал | Инженер |
| 8 | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |