- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 12 по ул. Шахтерская на 2016год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | ежемесячно | Круглосуточно АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт шиферной кровли б) произвести ремонт конька , г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) ремонт цоколя ж) ремонт входных дверей з) промывка и опрессовке систем центрального отопления к) произвести ремонт козырьков л) произвести косметический ремонт 3 подъезда о) произвести ремонт вытяжных труб | 16п/м | 2,3квартал 2,квартал по заявкам 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал 2,3квартал | плотники Плотник Монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы маляры каменщики |
| 3. |  | . |  |  |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а) водопроводных труб д 32 мм б) ремонт труб отопления в подвале д 76 мм в) замена подводок к батареям д.20 мм г) установить шаровые краны на стояки отопления д 20 мм на чердаке дома д) ревизия задвижек д 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков | 30 п/м 16 п/м 2 шт. | По заявкам 2,3квартал | монтажники с.т.о. Монтажники сто |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 2квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования д) установка и ремонт бумов на бельевых площадок е) ремонт бельевых площадок ж) установка лавочек л) уборка дворовой территории от снега м) ликвидация скользкости н) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости 2-кварт. 2-кварт. . По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | Подсобные рабочие Подсобные рабочие Подсобные рабочие плотники маляры подсобные рабочие подсобные рабочие плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  |  | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  |  | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2раза в год | Мастер |