- У Т В Е Р Ж Д А Ю-

Директор ООО «Наш город»

_______________В.Н.Баранов

П Л А Н

работ  ООО  «Наш город» в доме № 15 по ул.  Зубковой  на  2016 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Кол-во | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аварийно-восстановительных работ по заявкам жителей на внутридомовых инженерных коммуникациях |  | круглосуточно | АДС |
| 2. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации а) частичный ремонт плоской кровли б) произвести ремонт оголовков вытяжных труб г) замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования г) ремонт входных ступеней д) ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления е) промывка и опрессовке систем центрального отопления ж) установить сливные вентиля в узле управления з) замена стальных труб отопления на п/пропиленовые д – 20 мм. д – 15 мм д – 25 мм. | . . 1,4 под. 6 шт. 12 м. 10 м. 4 м . | По мере поступивших заявок 2,3 квартал По мере поступивших заявок. 2,3квартал 1-4квартал 2-3квартал 2,3 квартал 2,3 квартал 2,3 квартал 2,3 квартал | плотник каменщики плотник каменщики монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 4. | Ремонт и замена инженерных коммуникаций а ) водопроводных труб д25мм б) замена подводок к батареям д.20 мм в) ремонт и ревизия задвижек д 50 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков г) ремонт и ревизия задвижек д – 80 мм в узле управления, набивка сальников, смазка штоков д) замена задвижки д 50мм в узле управления | 40 п/м 16 шт. 2 шт. 1 шт. | 2 квартал По мере поступления заявок 2 квартал 2 квартал 2,3квартал | монтажники с.т.о. монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы монтажники теплослужбы |
| 5. | Проверка газоходов и вентиляционных каналов |  | 3квартал | Служба ВДПО |
| 6. | Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома а) уборка мусора с газона б) скашивание дворовой территории в) обрезка и вырубка кустарника г) очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства. д) окраска дворового оборудования е) привоз песка ж) уборка дворовой территории от снега з) ликвидация скользкости и) сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | . | по мере необходимости по мере необходимости 2 квартал 3 квартал 2 квартал По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | дворник подсобные рабочие подсобные рабочие подсобные рабочие маляры рабочие дворник дворник плотники |
| 7. | Оказание услуг паспортной службы |  | постоянно | Паспортисты |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание жил. фонда с собственниками, работа с технической документацией |  | Ежеквартально | Инженер |
| 9. | Проведение технических осмотров |  | 2 раза в год | Мастер |